Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Великовисочный сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

12.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций

12.4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

12.5.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с материалами глав 7, 8 и 9 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения предусматриваются реконструкции котельных
№ 3, № 1 с разработкой проектов.

1. Проект по реконструкции здания котельной № 1 с. Великовисочное.

Стоимость разработки проектной документации на проведение реконструкции котельной № 1 определена в соответствии с коммерческими предложениями и составляет в прогнозных ценах: 4 046,3 тыс. рублей без НДС.

2. Реконструкция здания котельной № 1 с. Великовисочное.

Стоимость проведения реконструкции определена в соответствии с коммерческими предложениями и составляет в прогнозных ценах: 19 437,8 тыс. рублей без НДС

3. Проект по реконструкции здания котельной № 3 с. Великовисочное.

Стоимость разработки проектной документации на проведение реконструкции котельной № 1 определена в соответствии с коммерческими предложениями и составляет в прогнозных ценах: 3 086,66 тыс. рублей без НДС.

4. Реконструкция здания котельной № 3 с. Великовисочное.

Стоимость проведения реконструкции определена в соответствии с коммерческими предложениями и составляет в прогнозных ценах: 12 914,2 тыс. рублей без НДС

Таблица 1. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (источники тепловой энергии), с НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022-2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта по реконструкции здания котельной № 1 в с. Великовисочное | Локальный сметный расчёт | Внебюджетные источники (амортизационные отчисления). | - | 4 046.0 без НДС | - | - | - | - | 4 046.0 без НДС | - | - |
| 2 | Реконструкция здания котельной № 1 в с. Великовисочное | Коммерческие предложения | Внебюджетные средства (прибыль, амортизационные отчисления). | - | 19 437,8 без НДС | - | - | - | - | - | 19 437,8 без НДС | - |
| 3 | Разработка проекта по реконструкции здания котельной № 3 в с. Великовисочное. | Коммерческие предложения | Внебюджетные источники (амортизационные отчисления). | - | 2 572,3 без НДС | - | - | - | 2 572,3 без НДС | - | - | - |
| 4 | Реконструкция здания котельной № 3 в с. Великовисочное | Коммерческие предложения | Бюджетные средства | - | 12 914,2 без НДС | - | - | - | - | 12 914,2 без НДС | - | - |
| ИТОГО в прогнозных ценах c НДС |  |  |  | - | 38 970,3 | - | - | - | 2 572,3 | 16 960,2 | 19 437,8 | - |

Таблица 2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (тепловые сети), с НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО в прогнозных ценах c НДС |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

1. Проект по реконструкции здания котельной № 1 в с. Великовисочное.

Срок реализации – 2026 год.

Источник финансирования – внебюджетные средства (амортизационные отчисления).

2. Реконструкция здания котельной № 1 в с. Великовисочное.

Срок реализации – 2027 год.

Источник финансирования – бюджетные средства (бюджет муниципального района Заполярный район).

3. Проект по реконструкции здания котельной № 3 в с. Великовисочное.

Срок реализации – 2025 год.

Источник финансирования – внебюджетные средства (амортизационные отчисления),

4. Реконструкция здания котельной № 3 в с. Великовисочное.

Срок реализации – 2026 год.

Источник финансирования – бюджетные средства (бюджет муниципального района Заполярный район).

  - Расчёты экономической эффективности инвестиций

Информация не представлена.

  - Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения 
не представлены.

  - Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности

В ранее утверждённой схеме теплоснабжения предусматривались следующие инвестиции 
в строительство и реконструкцию составили:

1. В источники тепловой энергии:

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2023 года – 3 086,67 тыс. рублей;

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2024 года – 16 571,97 тыс. рублей.

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2025 года – 17 313,2 тыс. рублей.

Общая стоимость реализации в прогнозных ценах -  36 971,83 тыс. рублей.

2. В тепловые сети и сооружения:

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2025 года – 981,52 тыс. рублей;

Общая стоимость реализации в прогнозных ценах –  981,52 тыс. рублей.

В актуализированной схеме теплоснабжения, капитальные вложения в строительство 
и реконструкцию составят:

1. В источники тепловой энергии:

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2023 года – 0 тыс. рублей;

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2024 года – 0 тыс. рублей.

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2025 года – 2 572,3 тыс. рублей.

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2026 года – 16 960,2 тыс. рублей.

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2027 года – 19 437,8 тыс. рублей.

Общая стоимость реализации в прогнозных ценах -  38 970,3 тыс. рублей

2. В тепловые сети и сооружения:

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2025 года – 0 тыс. рублей;

Общая стоимость реализации в прогнозных ценах –  0 тыс. рублей.