Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Великовисочный сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых 
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

16.3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 
(с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объёма инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии (с НДС)

| № | Источник теплоснабжения | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем инвестиций (в ценах 2024 года), тыс. рублей НДС | Объем инвестиций (в прогнозных ценах), тыс. рублей НДС | Источника инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта по реконструкции здания котельной № 1 в с. Великовисочное | 2024 | 2025 | - | 4 046,0 без НДС | Внебюджетные источники (амортизационные отчисления). |
| 2 | Реконструкция здания котельной № 1 в с. Великовисочное | 2026 | 2027 | - | 19 437,8 без НДС | Внебюджетные средства (прибыль, амортизационные отчисления). |
| 3 | Разработка проекта по реконструкции здания котельной № 3 в с. Великовисочное | 2025 | 2026 | - | 2 572,2 с НДС | Внебюджетные источники (амортизационные отчисления). |
| 4 | Реконструкция здания котельной № 3 в с. Великовисочное | 2025 | 2026 |  | 12 914,2 без НДС | Бюджетные средства |
| Итого по Сельскому поселению «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО |  |  |  | - | 38 970,2 | Бюджетные средства. Внебюджетные источники (прибыль, амортизационные отчисления). |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице ниже.

Таблица 2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей (с НДС)

| № | Описание мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем инвестиций (в ценах 2020 года), тыс. руб | Объем инвестиций (в прогнозных ценах), тыс. руб | Источника инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО |  |  |  | - | - | - |

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения 
(с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения отсутствует.