Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Канинский сельсовет» ЗР НАО

(актуализированная на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций

12.4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

12.5.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Обоснование инвестиций на проведение поставки, монтаж быстровозводимого здания котельной № 1 с. Несь (школа).

Здание котельной построено в 2008 г. Имеет значительный физический износ.

Здание передано в хозяйственное ведение МП ЗР «Севержилкомсервис».

Мероприятие направленно на снижение физического износа здания котельной, минимизации тепловых потерь через строительные конструкции, общую модернизацию, изменение технологической схемы, снижение физического износа резервуаров подпиточной воды.

Мероприятие позволит продлить срок службы здания котельной, снизить затраты тепловой энергии на собственные нужды, подключить новых потребителей с гарантией соблюдения температурного режима.

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с материалами глав 7, 8 и 9 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения предусматриваются:

1.Поставка и монтаж быстровозводимого здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной с. Несь.

Стоимость реализации в текущих ценах – 18 071,2 тыс. рублей.

Срок реализации – 2023 г.

Определение стоимости – договор.

Стоимость реализации в прогнозных ценах 2023 года – 18 071,2 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

2. Изготовление и поставка дымовой трубы для нужд котельной № 1

Стоимость реализации в текущих ценах – 2 362,1 тыс. рублей (без НДС).

Срок реализации – 2025 г.

3. Реконструкция тепловой сети котельной № 1 в с. Несь.

Стоимость реализации в прогнозных ценах 2025 года – 12 757,7 тыс. рублей (без НДС).

Срок реализации – 2025 г.

4. Реконструкция тепловой сети котельной № 1 в с. Несь.

Стоимость реализации в прогнозных ценах 2025 года – 19 291,7 тыс. рублей (без НДС).

Срок реализации – 2026 г.

В таблицах № 1, № 2 будет представлена оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения.

Таблица 1. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (источники тепловой энергии), без НДС.

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021-2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2028 | 2029-2033 |
| 1 | Поставка и монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной с. Несь* | Коммерческие предложения | Бюджетное финансирование | 18 071,2 | 18 071,2 | - | - | 18 071,2 * | - | - | - | - |
| 2 | Изготовление и поставка дымовой трубы для нужд котельной № 1 | Коммерческие предложения | Бюджетное финансирование | - | 2 362,1 |  |  |  | - | 2 362,1 ** |  |  |
| ИТОГО в прогнозных ценах, тыс. рублей (без НДС) |  |  |  |  | 20 433,3 | - | - | 18 071,2 | - | 2 362,1 | - | - |

* в 2023 годы выполнены работы с финансированием в размере 18 071,2 тыс. рублей (без НДС).

** в 2025 году стоимость работ без НДС.

Выполнены в 2024 году:

- поставка котла 1 МВт на паллетах и бункером для нужд котельной с. Несь выполнено. Стоимость мероприятия – 6 540,3 тыс. рублей (без НДС);

- устройство системы видеонаблюдения в котельной № 1 с. Несь. Стоимость мероприятия – 131,1 тыс. рублей (без НДС).

Таблица 2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (тепловые сети), без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 2023 года, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2020 | 2021-2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловой сети котельной № 1 в с. Несь* | Локальный сметный расчёт | Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). Бюджетные источники. | - |  | - | - | 5 384,9 |  |  | - | - |
| 2 | Реконструкция тепловой сети котельной № 1 в с. Несь | Локальный сметный расчёт | Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). Бюджетные источники. | - |  | - | - |  | 5 864,5 * | - | - | - |
| 3 | Реконструкция тепловой сети котельной № 1 в с. Несь | Локальный сметный расчёт | Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). Бюджетные источники. | - |  | - | - | - | - | 12 757,74** |  |  |
| 3 | Реконструкция тепловой сети котельной № 1 в с. Несь | Локальный сметный расчёт | Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). Бюджетные источники. | - |  |  |  |  |  |  | 19 291,7 ** |  |
| ИТОГО в прогнозных ценах, тыс. рублей (без НДС) |  |  |  | - | 43 298,94 | - | - | 5 384,9 | 5 864,6 | 12 757,74 | 19 291,7 | - | 12 757,74 |

* в 2023-2024 году выполнены работы с финансированием в размере 1 933,93 тыс. рублей (без НДС).

** в 2025-2026 году стоимость работ без НДС.

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции источника тепловой энергии и тепловых сетей предлагается осуществить за счёт внебюджетных средств (прибыль предприятия, амортизационные отчисления).

- Реконструкция тепловой сети котельной № 1 (подключение новых потребителей)

Проведение реконструкции позволит подключить дополнительных абонентов улучшив степень благоустройства жилых домов.

Стоимость в прогнозных ценах 2025 г. – 12 757,67 тыс. рублей (без НДС).

Срок реализации мероприятия: 2025 г.

- Реконструкция тепловой сети котельной № 1 (увеличение протяжённости тепловых сетей и увеличением присоединённой нагрузки к центральной котельной № 1)

Мероприятие направлено на увеличение протяжённости тепловых сетей 
и увеличением присоединённой нагрузки к центральной котельной № 1 в с. Несь 
и ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции.

Стоимость реализации мероприятия составляет 19 291,7 тыс. рублей без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 21 984,8 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Срок реализации мероприятия: 2026 г.

- Изготовление и поставка дымовой трубы для нужд котельной № 1

Мероприятие направлено на достижение эффективного работы котельной с наилучшей производительностью.

Стоимость реализации в текущих ценах – 2 362,1 тыс. рублей (без НДС).

Срок реализации – 2025 г.

  - Расчёты экономической эффективности инвестиций

Не предоставлены.

  - Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Не предоставлены.

  - Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности

В актуализированной схеме теплоснабжения, капитальные вложения в строительство 
и реконструкцию:

в 2025 году:

- 12 757,67 тыс. рублей без НДС на реконструкцию сетей котельной № 1;

- 2 362,1 тыс. рублей (без НДС) на поставку и монтаж дымовой трубы для котельной № 1.

в 2026 году:

- 19 291,7 тыс. рублей (без НДС) на реконструкцию сетей котельной № 1.