Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых 
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

16.3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объёма инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии (без НДС)

| № | Источник теплоснабжения | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем инвестиций (в ценах 2022 года), тыс. руб | Объем инвестиций (в прогнозных ценах), тыс. руб | Источника инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка и монтаж быстровозводимого здания котельной с резервуаром № 1 в с. Несь (школа)* | 2023 | 2024 | 18 407,8 | 18 071,2* | Бюджетные средства |
| 2 | - | 2025 | 2025 | - | 2 362,1 |  |
| Итого по Сельскому поселению «Канинский сельсовет» ЗР НАО |  |  |  | 18 407,8 | 20 433,3 |  |

*- мероприятие реализовано.

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объёма инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице ниже.

Таблица 2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей (без НДС)

| № | Описание мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем инвестиций (в ценах 2023 года), тыс. руб | Объем инвестиций (в прогнозных ценах), тыс. руб | Источника инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловой сети котельной № 1 в с. Несь (от ТК6 до ТК7; от ТК7 до УТ29; от ТК8 до д. № 3 ул. Набережная; от УТ11 до ТК8). | 2024 | 2024 | - | 5 864,5 | Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). Бюджетные средства. |
| Итого по Сельскому поселению «Канинский сельсовет» ЗР НАО (без НДС) |  |  |  | - | 5 864,5 | - |

| № | Описание мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем инвестиций (в ценах 2023 года), тыс. руб | Объем инвестиций (в прогнозных ценах), тыс. руб | Источника инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловой сети котельной № 1 в с. Несь ( от ТК6 до УТ27 (заменен на участок от ТК10 до УТ27; сети от УТ27 до УТ28; от УТ28 до здания аэропорта; от ТК7 до УТ29; от УТ29 до УТ30; от УТ30 до д. 20 ул. Профсоюзная). В сторону аэропорта. | 2025 | 2025 | - | 12 757,74 | Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). Бюджетные средства. |
| Итого по Сельскому поселению «Канинский сельсовет» ЗР НАО (без НДС) |  |  |  | - | 12 575,4 | - |

| № | Описание мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем инвестиций (в ценах 2023 года), тыс. руб | Объем инвестиций (в прогнозных ценах), тыс. руб | Источника инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловой сети котельной № 1 от котельной № 1 участок ТС от УТ2 до ИЖД по ул. Новоселов и ул. Молодежной). | 2026 | 2026 | - | 19 291,7 | Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). Бюджетные средства. |
| Итого по Сельскому поселению «Канинский сельсовет» ЗР НАО (без НДС) |  |  |  | - | 19 291,7 | - |

| № | Описание мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем инвестиций (в ценах 2023 года), тыс. руб | Объем инвестиций (в прогнозных ценах), тыс. руб | Источника инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключение объекта капитального строительства в индивидуальном порядке (ул. Советская д. 30) | 2025 | 2025 | - | 5 894,5 | Бюджетные средства. |
| Итого по Сельскому поселению «Канинский сельсовет» ЗР НАО (без НДС) |  |  |  | - | 5 894,5 | - |

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объёма инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения отсутствует.