Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Канинский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых 
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

8.2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа

8.3.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

8.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

8.5.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

8.6.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

8.7.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

8.8.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных 
станций

8.9.	Описание изменений в предложениях по строительству реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструируемых тепловых сетей, и сооружений на них

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов) настоящей актуализацией предлагаются не предлагаются.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную 
или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа

Новое строительство тепловых сетей возможно только для подключения конкретных вновь построенных объектов (от существующих магистральных и распределительных трубопроводов, при строгом обеспечении резервирования источников теплоты). При новом строительстве рекомендуется применять предизолированные трубопроводы. Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. определить проектом в ходе гидравлического расчёта по каждому факту подключения. Также необходимо спроектировать и смонтировать необходимые энергетические мощности.

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Разработанной (актуализированной) схемой на территории населённых пунктов 
Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО условия, при которых существует возможность поставок потребителям от различных источников тепловой энергии, отсутствует.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счёт перевода котельных 
в пиковый режим работы или ликвидации котельных настоящей Схемой не предусмотрено.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения настоящей Схемой не предусмотрено.

Поддержание нормативной надежности предусматривается за счёт выполнения мероприятий по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. При прокладке новых и замене существующих теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы.

Применяемые диаметры трубопроводов должны быть подтверждены расчётами гидравлического режима. Для сокращения времени устранения аварий и уменьшения 
их последствий рекомендуется внедрение системы оперативно-диспетчерского контроля. 
При прокладке новых и замене существующих теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 
с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предлагается реализовать следующее мероприятия в 4 этапа:

ЭТАП 1

«Реконструкция тепловой сети котельной № 1 в с. Несь»

Проведение реконструкции позволит улучшить пропускную способность тепловых сетей, что позволит выполнить мероприятия, направленные на подключение дополнительных абонентов.

Стоимость мероприятия – 6 823,61 тыс. рублей (без НДС), определена 
на основании сметного расчёта в ценах 1 кв. 2023 года. Стоимость в прогнозных ценах 2023 г. – 6 823,61 тыс. рублей (без НДС).

Объект расположен в с. Несь (от котельной № 1 участок тепловой сети: от УТ2 
до ТК2; от ТК2 до УТ8; от УТ8 до ТК6).

Срок реализации мероприятия: 2023 г.

Работы выполнены на совокупную сумму 5 384,9 тыс. рублей (без НДС) по мероприятию в 2023 году.

ЭТАП 2

«Реконструкция тепловой сети котельной № 1 в с. Несь»

Проведение реконструкции позволит подключить дополнительных абонентов улучшив степень благоустройства жилых домов и качество жизни граждан на селе.

Объект расположен в с. Несь (от котельной № 1 участок тепловой сети: от ТК6 
до ТК7; от ТК7 до УТ29; от ТК8 до д. № 3 ул. Набережная; от УТ11 до ТК8).

Мероприятие завершено в 2024 г.

Работы выполнены на совокупную сумму 5 864,5 тыс. рублей (без НДС).

ЭТАП 3

«Реконструкция тепловой сети котельной № 1 в с. Несь»

Проведение реконструкции позволит подключить дополнительных абонентов улучшив степень благоустройства жилых домов и качество жизни граждан на селе.

Объект расположен в с. Несь (от котельной № 1 участок тепловой сети: от ТК6 
до УТ27 (заменен на участок от ТК10 до УТ27; сети от УТ27 до УТ28; от УТ28 до здания аэропорта; от ТК7 до УТ29; от УТ29 до УТ30; от УТ30 до д. 20 ул. Профсоюзная).

Стоимость в прогнозных ценах – 12 757,74 тыс. рублей (без НДС) с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

ЭТАП 4

«Реконструкция тепловой сети с. Несь»

Мероприятие направлено на увеличение протяжённости тепловых сетей 
и увеличением присоединённой нагрузки к центральной котельной № 1 в с. Несь 
и ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции.

Объект расположен в с. Несь (от котельной № 1 участок ТС от УТ2 до ИЖД 
по ул. Новосел и ул. Молодежной).

Общая протяжённость до начала реализации мероприятия составляет 5,382 км, после реализации мероприятия 6,822 км. Увеличение присоединённой нагрузки от 0,16 до 0,47 Гкал/час.

Стоимость реализации мероприятия составляет 19 291,7 тыс. рублей без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 21 984,8 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных 
по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Стоимость, учтенная в инвестиционной программе, не превышает стоимости, рассчитанной в соответствии с НЦС 13(2025)-02-001-02 (локальная смета на сумму 43 778,3 тыс. руб. с НДС).

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта 2026 год.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для повышения надежности системы теплоснабжения Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО необходимо провести поэтапную реконструкцию отдельных участков тепловых сетей, имеющих значительный физический износ.

Схемой теплоснабжения не предусматривается реконструкция участков тепловых сетей, 
а также их замена в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Изменения будут внесены после проведения обследований и осмотров.

На территории поселения не требуется реконструкция тепловых сетей. По отдельным сетям и их участкам имеются сверхнормативные тепловые потери в сетях – более 15 % отсутствуют, 
что свидетельствует о высоком термическом сопротивлении тепловой изоляции. Рекомендуется при прокладке новых и замене существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций настоящей актуализацией не предполагается.

  - Описание изменений в предложениях по строительству реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введённых в эксплуатацию новых 
и реконструируемых тепловых сетей, и сооружений на них

Предложено в п. 8.4 и п. 8.6 настоящей главы уточнены ориентировочная стоимость реализации этапов по реконструкция тепловой сети котельной № 1 в с. Несь и их время проведения.