Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Карский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций

12.4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

12.5.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с материалами глав 7, 8 и 9 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения в период актуализации не предусматриваются.

В таблицах 4-5 будет представлена оценка величины необходимых капитальных вложений 
в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения.

Таблица 2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (источники тепловой энергии), с НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 202 года, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026-2033 | 2033-2038 |
| 1 | Автоматизация котельной № 3 в п. Усть-Кара»- | ЛСР | Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). | - | 1 990,8 |  | - | - | - | 1 990,8 | - | - |
| 2 | Замена котлов КВр-0,3 (2 ед.) в котельной № 2 п. Усть-Кара» | ЛСР | Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). | - | 2 229,4 |  |  |  |  | 2 229,4 |  |  |
| ИТОГО в прогнозных ценах |  |  |  |  | 4 220,1 | - | - | - | - | 4 220,1 | - | - |

Таблица 3. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (тепловые сети), с НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 2020 года, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| ИТОГО в прогнозных ценах |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции источника тепловой энергии и тепловых сетей предлагается осуществить за счёт внебюджетных средств (прибыль предприятия, амортизационные отчисления).

  - Расчёты экономической эффективности инвестиций

Не производились.

  - Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в Главе 14 настоящей схемы.

  - Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности

В ранее утверждённой схеме теплоснабжения предусматривались следующие инвестиции 
в строительство и реконструкцию:

- источник тепловой энергии: 118,4 тыс. рублей.

- тепловые сети и сооружения на них: 0 млн. рублей.

В 2025 году финансирование работ выполнено в объёме 0 тыс. рублей.

В актуализированной схеме теплоснабжения, капитальные вложения в строительство 
и реконструкцию в 2026 году составят:

- источник тепловой энергии: 4 220,1 тыс. рублей.

- тепловые сети и сооружения на них: 0 млн. рублей.