Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Карский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых 
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

13.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

13.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

13.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

13.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

13.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности

13.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

13.7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

13.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

13.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 13.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

13.11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

13.12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)

13.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)

13.14.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

13.15.	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не было.

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не возникало.

  - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
с коллекторов источников тепловой энергии, представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предыдущая актуализация (2022 год) | Существующее положение (2024 год) |  | Расчётный срок (2033 год) |  |
| ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 средней общеобразовательной школы, п. Усть-Кара | 417 |  | 366 |  | н.д. |  |
| 2 | Котельная № 2 Детский сад п. Усть-Кара | 385 |  | 586 |  | н.д. |  |
| 3 | Котельная № 3 Дом культуры п. Усть-Кара | 167 |  | 185 |  | н.д. |  |
| 4 | Котельная № 4 Карская амбулатория п. Усть-Кара | 410 |  | 332 |  | н.д. |  |
| 5 | Котельная № 5 Библиотека п. Усть-Кара | 186 |  | 332 |  | н.д. |  |

  - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя 
к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице ниже.

Таблица 2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование источника теплоснабжения | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предыдущая актуализация (20__ год) |  | Существующее положение (2020 год) |  | Расчетный срок (2038 год) |  |
|  | Гкал/м2 | тонн/м2 | Гкал/м2 | тонн/м2 | Гкал/м2 | тонн/м2 |
| ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 средней общеобразовательной школы, п. Усть-Кара | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Котельная № 2 Детский сад п. Усть-Кара | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Котельная № 3 Дом культуры п. Усть-Кара | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Котельная № 4 Карская амбулатория п. Усть-Кара | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Котельная № 5 Библиотека п. Усть-Кара | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |

* — не имеет на балансе тепловых сетей.

  - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в таблице ниже.

Таблица 3. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Коэффициент использования установленной мощности | Коэффициент использования установленной мощности | Коэффициент использования установленной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предыдущая актуализация (2023 год) | Существующее положение (2024 год) | Расчетный срок (2038 год) |
| ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 средней общеобразовательной школы, п. Усть-Кара | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2 | Котельная № 2 Детский сад п. Усть-Кара | н.д. | н.д. | н.д. |
| 3 | Котельная № 3 Дом культуры п. Усть-Кара | н.д. | н.д. | н.д. |
| 4 | Котельная № 4 Карская амбулатория п. Усть-Кара | н.д. | н.д. | н.д. |
| 5 | Котельная № 5 Библиотека п. Усть-Кара | н.д. | н.д. | н.д. |

  - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая 
к расчётной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и предаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке представлена в таблице ниже.

Таблица 4. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая 
к расчётной тепловой нагрузке

| № п/п | Наименование котельной | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предыдущая актуализация (2023 год) | Существующее положение (2024 год) | Расчётный срок (2038 год) |
| ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 средней общеобразовательной школы, п. Усть-Кара | н.д. | н.д | н.д |
| 2 | Котельная № 2 Детский сад п. Усть-Кара | н.д. | н.д | н.д |
| 3 | Котельная № 3 Дом культуры п. Усть-Кара | н.д. | н.д | н.д |
| 4 | Котельная № 4 Карская амбулатория п. Усть-Кара | н.д. | н.д | н.д |
| 5 | Котельная № 5 Библиотека п. Усть-Кара | н.д. | н.д | н.д |

* — не имеет на балансе тепловых сетей.

  - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
(как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 
и электрической энергии, участвующие в теплоснабжении Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО, отсутствуют.

  - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 
и электрической энергии, участвующие в теплоснабжении Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО, отсутствуют.

  - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 
и электрической энергии, участвующие в теплоснабжении Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО, отсутствуют.

  - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии на территории Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО, представлена в таблице ниже.

Таблица 5. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта на территории Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО

| № п/п | Наименование котельной | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предыдущая актуализация (2023 год) | Существующее положение (2024 год) | Расчётный срок (2038 год) |
| 1 | Котельная № 1 средней общеобразовательной школы, п. Усть-Кара | >99,9 % | >99,9 % | 100 % |
| 2 | Котельная № 2 Детский сад п. Усть-Кара | >99,9 % | >99,9 % | 100 % |
| 3 | Котельная № 3 Дом культуры п. Усть-Кара | >99,9 % | >99,9 % | 100 % |
| 4 | Котельная № 4 Карская амбулатория п. Усть-Кара | >99,9 % | >99,9 % | 100 % |
| 5 | Котельная № 5 Библиотека п. Усть-Кара | >99,9 % | >99,9 % | 100 % |

  - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей представлен в таблице ниже.

Таблица 6. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование источника теплоснабжения | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предыдущая актуализация (2023 год) | Существующее положение (2024 год) | Расчетный срок (2038 год) |
| ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |

| 1 | Котельная № 1 средней общеобразовательной школы, п. Усть-Кара | н.д | н.д. | н.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Котельная № 2 Детский сад п. Усть-Кара | н.д | н.д. | н.д. |
| 3 | Котельная № 3 Дом культуры п. Усть-Кара | н.д | н.д. | н.д. |
| 4 | Котельная № 4 Карская амбулатория п. Усть-Кара | н.д | н.д. | н.д. |
| 5 | Котельная № 5 Библиотека п. Усть-Кара | н.д | н.д. | н.д. |

  - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, 
а также для поселения, городского округа)

Данные отсутствуют.

  - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)

Данные отсутствуют.

  - Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

За базовый год актуализации схемы теплоснабжения факты нарушения антимонопольного законодательства, а также санкции, предусмотренные КоАП РФ за нарушение законодательства 
РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства 
РФ о естественных монополиях — отсутствуют.

  - Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения с момента предыдущей актуализации, представлен в соответствующих разделах настоящей главы.