Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Карский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2024 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых 
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

5.1.	Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения 
(в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

5.4.	Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В настоящее время на территории Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО эксплуатируются пять автономных котельных для обеспечения немногочисленных потребителей тепловой энергией. Внесение изменений в существующую схему 
не требуются.

Первый вариант.

Перспективное строительство в соответствии с генеральным планом возможно, 
но сроки строительства градостроительной документацией (этапы) не определены. 
В случае принятия решения о строительстве новых жилых и общественных зданий на перспективной территории поселения в схему теплоснабжения будут внесены соответствующие изменения с приложением с описанием вариантов перспективного развития систем теплоснабжения и приложением технико-экономического сравнения таких вариантов.

На территории п. Усть-Кара предусмотрено развитие существующей системы децентрализованного теплоснабжения.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующих локальных котельных с заменой морально и физически устаревшего технологического оборудования на современное, высокоэффективное оборудование с установкой систем водоподготовки 
в котельных.

Теплоснабжение планируемых объектов здравоохранения и учебно-образовательного назначения предусматривается от планируемых локальных котельных. Топливо котельных – дизельное, угольное.

Теплоснабжение планируемой и сохраняемой индивидуальной, малоэтажной жилой застройки, общественно-деловой застройки, предлагается обеспечить теплом от индивидуальных обогревателей (индивидуальные котлы, печи, вид топлива – уголь, дрова, дизельное).

Горячее водоснабжение для потребителей предлагается обеспечить за счёт индивидуальных водонагревателей.

Территория проектирования расположена в районе распространения вечномёрзлых грунтов, поэтому при рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе теплоснабжения согласно СП 124.13330.2012.

Климатические данные для расчёта тепловых нагрузок приняты в соответствии с СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

В рамках развития существующей системы централизованного теплоснабжения. расчётных сроков проведения этапов не установлено.

Второй вариант.

Предлагается выполнить следующие мероприятия:

- «Автоматизация котельной № 3 в п. Усть-Кара»

Мероприятие направлено на оптимизацию работы теплогенерирующего оборудования котельной, минимизацию зависимости влияния роли оператора 
в количественно и качественном регулировании отпуска тепловой энергии в соответствии с утверждённым температурным графиком (достижение плановых значений показателей надёжности) В состав мероприятия входит установка системы автоматического управления работы котельной и диспетчерский мониторинг параметров работы котельного оборудования в том числе своевременное обнаружение и устранение нештатных ситуаций.

Стоимость реализации мероприятия составляет 1990,8 тыс. рублей без НДС, определена на основании локальной сметы, рассчитанной в соответствии с НЦС13(2025)-02-001-02 на сумму 2268,7 тыс. рублей с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Стоимость локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 4317,5 тыс. рублей

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта 2026 год.

- Замена котлов КВр-0,3 (2 ед.) в котельной № 2 п. Усть-Кара»

Мероприятие направлено на оптимизацию на увеличение КПД котельной 
и снижения расхода топлива.

Котлы № 2, № 3 введены в эксплуатацию в 2015 году. Согласно техническим характеристикам котёл КВр-0,3 №1(инв.№ 000001355) и котёл КВр-0,3 №2 
(инв.№ 000001355), срок полезного использования 10 лет, таким образом, к настоящему моменту его износ составляет 100%, фактический КПД котла в течение отопительного сезона не превышает 55-57 % Учитывая, что в процессе эксплуатации неоднократно производились ремонты этих котлов, необходима их замена.

Стоимость реализации мероприятия составляет 2229,3 тыс. рублей без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 2540,5 тыс. рублей с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Стоимость, учтенная в инвестиционной программе, не превышает стоимости, рассчитанной в соответствии с НЦС13(2025)-02-001-02 (локальная смета на сумму 18859,4 тыс. рублей с НДС).

Период реализации мероприятия 2026 г.

Ввод в эксплуатацию объекта 2026 г.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Вариант №2 выбран в качестве приоритетного.

  - Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Реализация мероприятия по реконструкции котельной № 4.