Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Андегский сельсовет» ЗР НАО

(актуализированная на 2025 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

12.	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1. 	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.2. 	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

12.4.	 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

12.5.	 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с материалами глав 7, 8 и 9 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция котельной № 4 детского сада д. Андег.

При реконструкции котельной детского сада в д. Андег будут реализованы мероприятия по внедрению погодозависимой автоматики, регулирующей выработку тепловой энергии в зависимости от погодных условий, а также работы по минимизации тепловых потерь через строительные конструкции здания котельной. Требуется внести изменения в части изменения технологической схемы теплоснабжения, расстановки котельного, ёмкостного и насосного оборудования, организации учёта потребляемых и производимых ресурсов. Ожидается снижение удельного расхода дизельного топлива на производство и передачу тепловой энергии.

Стоимость мероприятий определена на основании локальных сметных расчётов.

Срок реализации: 2025 год.

Стоимость проведения реконструкции составляет в прогнозных ценах: 4 795,24 тыс. рублей с НДС (3 996,1 тыс. рублей без НДС).

Таблица 2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (источники тепловой энергии), с НДС

Таблица 1. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (источники тепловой энергии), с НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной детского сада д. Андег | Сметный расчёт | Внебюджетные источники (амортизационные отчисления, прибыль). | - | 4 795,24 |  |  |  |  | - | 4 795,24 |  |
| 2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО в прогнозных ценах: |  |  |  | - | 4 795,24 | - | - | - | - | - | 4 795,24 | - |

Таблица 2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (тепловые сети), с НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО в прогнозных ценах: |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии 
и тепловых сетей

1. Реконструкция котельной № 4 детского сада д. Андег.

Срок реализации – 2025 год.

Источник финансирования – внебюджетные средства (амортизационные отчисления предпрития).

  - Расчёты экономической эффективности инвестиций

Расчёт экономической эффективности инвестиций не представлен.

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения 
не представлены.

  - Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности

В ранее утвержденной схеме теплоснабжения предусматривались следующие инвестиции 
в строительство и реконструкцию:

- источник тепловой энергии: 0 млн. руб.

- тепловые сети и сооружения на них: 0 млн. руб.

В актуализированной схеме теплоснабжения, капитальные вложения в строительство 
и реконструкцию составят (в ценах 2025 года):

- источник тепловой энергии: 4 795,24 тыс. рублей с НДС.

- тепловые сети и сооружения на них: 0 тыс. рублей с НДС..