Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Андегский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых 
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

5.1.	Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения 
(в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

5.4.	Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Использование существующих котельных для подключения новых объектов 
невозможно.

Существующие котельные отвечают требованиям надёжности теплоснабжения, имея значительный запас мощности (производительности).

В рамках развития существующей системы централизованного теплоснабжения. расчётных сроков проведения этапов не установлено.

При определении какого-либо решения, требуется вариантная проработка 
с подробным технико-экономическим обоснованием.

В настоящее время на территории Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО эксплуатируются четыре отдельных и не связанных между собой автономных котельных для обеспечения немногочисленных потребителей тепловой энергией. Внесение изменений в существующую схему не требуются.

Перспективное строительство в соответствии с генеральным планом возможно, 
но сроки строительства градостроительной документацией (этапы) не определены. 
В случае принятия решения о строительстве новых жилых и общественных зданий 
на перспективной территории поселения в схему теплоснабжения будут внесены соответствующие изменения с приложением с описанием вариантов перспективного развития систем теплоснабжения и приложением технико-экономического сравнения таких вариантов.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующих локальных котельных с заменой морально и физически устаревшего технологического оборудования на современное, высокоэффективное оборудование с установкой систем водоподготовки в котельных.

Теплоснабжение планируемых объектов здравоохранения и учебно-образовательного назначения предусматривается от планируемых локальных котельных. Топливо котельных – дизельное, угольное.

Теплоснабжение планируемой и сохраняемой индивидуальной, малоэтажной жилой застройки, общественно-деловой застройки, предлагается обеспечить теплом 
от индивидуальных обогревателей (индивидуальные котлы, печи, вид топлива – уголь, дрова, дизельное).

Горячее водоснабжение для потребителей предлагается обеспечить за счёт индивидуальных водонагревателей.

В 2025 году планируется провести реконструкцию котельной № 4 детского сада 
в д. Андег. При реализации планируется:

- внедрить погодозависимую автоматику, регулирующую выработку тепловой энергии в зависимости от погодных условий;

- выполнить работы по минимизации тепловых потерь через строительные конструкции здания котельной;

- выполнить изменения в части изменения технологической схемы теплоснабжения, расстановки котельного и насосного оборудования (установить емкостное, насосное 
и энергетическое оборудование);

- организовать учёт потребляемых и производимых ресурсов.

При реализации рассматриваемых мероприятиях в рамках реконструкции ожидается снижение удельного расхода дизельного топлива на производство и передачу тепловой энергии.

Стоимость мероприятий определена на основании локальных сметных расчётов

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Выбор какого-либо другого или дополнительного приоритетного варианта развития системы теплоснабжения в настоящее время находится в проработке.

  - Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения – перенос сроков проведения реконструкции котельной № 4.