Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций

12.4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

12.5.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Запланированы следующие мероприятия по тепловым сетям:

1. Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1 в с. Ома (до д. Почтовая 28 - увеличение диаметра). Мероприятие выполнено.

2. Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1 в с. Ома (ул. Почтовая 
и ул. Механизаторов - увеличение протяженности).

Выполнение мероприятий направлено на увеличение пропускной способности тепловых сетей с последующим увеличением присоединённой тепловой нагрузки к центральной котельной 
и ожидаемому снижению удельного расхода условного топлива на единицу отпускаемой продукции. Планируется увеличить часовую нагрузку на 0,42 Гкал.

Стоимость мероприятий определена на основании локальных сметных расчётов.

Запланированы следующие мероприятия по источникам теплоснабжения:

1. Реконструкция котельной с. Ома - планируется Поставка, монтаж модульного здания 
и обвязка технологического оборудования для нужд котельной с. Ома. Общая установленная мощность оборудования центральной котельной с. Ома увеличится и составит порядка 3,0 Гкал/ч. Это позволит развивать внутриквартальную тепловую сеть и подключить более 35 новых потребителей. Кроме того, вариант установки и использования котлов с механизированной подачей направлен на повышение качества сжигания топлива и снижение удельного расхода топлива 
на выработку тепла.

Стоимость мероприятия определена на основании коммерческих предложений.

2. Поставка котельного оборудования для нужд центральной котельной № 1 с. Ома НАО

Стоимость мероприятия определена на основании коммерческих предложений.

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с материалами глав 7, 8 и 9 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения предусматриваются следующие мероприятия:

Таблица 2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (источники тепловой энергии), с НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 2024года, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Коммерческие предложения | Бюджетные инвестиции. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 |  | Коммерческие предложения | Бюджетные инвестиции. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО в прогнозных ценах |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции источника тепловой энергии и тепловых сетей предлагается осуществить за счёт бюджетных средств.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.

Капитальные вложения (инвестиции) в расчётный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.

В качестве источников финансирования мероприятий п. 12.1 Обосновывающих материалов предлагается использовать такие источники финансирования, как привлечённые средства, средства местного бюджета и т.п.

Таблица 3. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (тепловые сети), без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 202_ года, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1 в с. Ома (увеличение протяженности на участке от УТ1 до ТК2 (в сторону ул. Школьной и ул. Речной) | РСМ | Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). Бюджетные инвестиции. |  | 10 293,2 | - | - | - | - | - | 10 293,2 | - |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1 в с. Ома (ул. Почтовая и ул. Механизаторов - увеличение протяженности) | РСМ |  |  | 20 713,0 | - | - | - | - | 20 713,0 |  | - |
| ИТОГО в текущих ценах: |  |  |  |  | 31 006,2 |  |  |  |  | 20713,0 | 10 293,2 | - |
| ИТОГО в прогнозных ценах |  |  |  |  |  |  | - | - |  | 20713,0 | 10 293,2 | - |
| *- мероприятие реализовано в 2024 году. |  |  |  |  | 31 006,2 |  |  |  |  | 20713,0 | 10 293,2 |  |

  - Расчёты экономической эффективности инвестиций

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утверждёнными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счёт чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчёте эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

При выполнении расчета экономической эффективности инвестиций он будет представлен в Главе 5 настоящей схемы.

  - Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в Главе 14 настоящей схемы.

  - Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности

В ранее утверждённой схеме теплоснабжения предусматривались следующие инвестиции в строительство и реконструкцию:

- источник тепловой энергии: 34 795,5 тыс. рублей.

- тепловые сети и сооружения на них: 26 669,76 тыс. рублей.

В актуализированной схеме теплоснабжения, капитальные вложения в строительство 
и реконструкцию составят:

- источник тепловой энергии: 0 тыс. рублей.

- тепловые сети и сооружения на них: 31 006,2 тыс. рублей.