Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых 
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

8.2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа

8.3.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

8.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

8.5.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

8.6.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

8.7.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

8.8.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных 
станций

8.9.	Описание изменений в предложениях по строительству реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструируемых тепловых сетей, и сооружений на них

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей:

- «Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1 в с. Ома (ул. Почтовая - 
ул. Механизаторов – увеличение протяжённости)»

Мероприятие направлено на увеличение протяжённости тепловых сетей 
по ул. Механизаторов и ул. Почтовая с последующим увеличением присоединённой нагрузке к центральной котельной с. Ома и ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции Общая протяжённость возводимого участка сети составляет 1,15 км. Увеличение присоединённой нагрузки на 0,31 Гкал/час.

Стоимость реализации мероприятия составляет 20 713,0 тыс. руб. без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном)

- «Реконструкция тепловых сетей в с. Ома»

Мероприятие направлено на увеличение протяжённости тепловых сетей 
по ул. Школьная с последующим увеличением присоединённой нагрузки к центральной котельной с. Ома и ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции.

Реализация предусматривает увеличение протяженности на участке от УТ1 до ТК2 
(в сторону ул. Школьной и ул. Речной).

Общая протяжённость реконструируемого участка составляет 0,691 км. Увеличение присоединённой нагрузки на 0,35 Гкал/час.

Стоимость реализации мероприятия составляет 10 293,2 тыс. руб. без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 11 730,1 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта 2026 год.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов) настоящей актуализацией не предполагается.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа

Новое строительство тепловых сетей возможно только для подключения конкретных вновь построенных объектов (от существующих магистральных и распределительных трубопроводов, при строгом обеспечении резервирования источников теплоты). При новом строительстве рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой изоляции (ППУ). Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. определить проектом в ходе гидравлического расчёта по каждому факту подключения. Также необходимо спроектировать 
и смонтировать необходимые энергетические мощности.

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Разработанной (актуализированной) схемой на территории населённых пунктов 
Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО условия, при которых существует возможность поставок потребителям от различных источников тепловой энергии, отсутствует.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных настоящей Схемой не предусмотрено.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения настоящей Схемой не предусмотрено.

Поддержание нормативной надежности предусматривается за счёт выполнения мероприятий по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. При прокладке новых и замене существующих теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в изоляции.

Применяемые диаметры трубопроводов должны быть подтверждены расчётами гидравлического режима. Для сокращения времени устранения аварий и уменьшения 
их последствий рекомендуется внедрение системы оперативно-диспетчерского контроля. 
При прокладке новых и замене существующих теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в изоляции.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 
с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

«Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1 в с. Ома (ул. Почтовая - 
ул. Механизаторов – увеличение протяжённости)»

Мероприятие направлено на увеличение протяжённости тепловых сетей 
по ул. Механизаторов и ул. Почтовая с последующим увеличением присоединённой нагрузке к центральной котельной с. Ома и ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции Общая протяжённость возводимого участка сети составляет 1,15 км. Увеличение присоединённой нагрузки на 0,31 Гкал/час.

Стоимость реализации мероприятия составляет 20 713,0 тыс. руб. без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном)

«Реконструкция тепловых сетей в с. Ома»

Мероприятие направлено на увеличение протяжённости тепловых сетей 
от котельной № 1 в  с. Ома (увеличение протяженности на участке от УТ1 до ТК2 (в сторону 
ул. Школьной и ул. Речной).

с последующим увеличением присоединённой нагрузки к центральной котельной с. Ома и ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции.

Реализация предусматривает увеличение протяженности на участке от УТ1 до ТК2 
(в сторону ул. Школьной и ул. Речной).

Общая протяжённость реконструируемого участка составляет 0,691 км. Увеличение присоединённой нагрузки на 0,35 Гкал/час.

Стоимость реализации мероприятия составляет 10 293,2 тыс. руб. без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 11 730,1 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта 2026 год.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для повышения надежности системы теплоснабжения Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО необходимо провести поэтапную реконструкцию отдельных участков тепловых сетей, имеющих значительный физический износ.

Схемой теплоснабжения не предусматривается реконструкция участков тепловых сетей, 
а также их замена в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций настоящей актуализацией не предполагается.

  - Описание изменений в предложениях по строительству реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введённых в эксплуатацию новых 
и реконструируемых тепловых сетей, и сооружений на них

Выполнена реконструкция тепловых сетей от котельной № 1 в с. Ома (до д. Почтовая 28 - увеличение диаметра). Мероприятие выполнено в 2023 году.