Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Посёлок Амдерма» ЗР НАО

(актуализация на 2025 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии а территории городского округа

10.2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

10.3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

10.4.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам», их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

10.5.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

10.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

10.7.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Глава 10. Перспективные топливные балансы

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории 
Сельского поселения «Посёлок Амдерма» ЗР НАО приведены в таблицах ниже.

Таблица 1.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2030-2038 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКУ «Амдерма» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 1 Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 5768,9 | 5793,2 |  | 8453,0 | 8041 | 7351 | н.д. | н.д. |  |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 2,2 | 1,63 |  | 1,63 | 1,63 | 1,68 | н.д. | н.д. |  |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 825,07 | 1057,4 |  | 1005,65 | 906 | 998 | н.д. | н.д. |  |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 1196,3 | 1533,3 |  | 1458,2 | 1314 | 1448 | н.д. | н.д. |  |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 181,6 | 191,8 |  | 123,9 | 170 | 205 | н.д. | н.д. |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,39 | 0,39 |  | - | - | - | - | - |  |

Таблица 1.1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2030-2038 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКУ «Амдерма» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 2 Водовод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | н.д. | н.д. | 1114 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  |
| Присоединённая нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | н.д. | н.д. | 0,63 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | н.д. | н.д. | 127 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | н.д. | н.д. | 184 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | н.д. | н.д. | 161,1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  |

Таблица 2. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ЖКУ «Амдерма» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Показатель | Ед. изм. | Расчётный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2033 | 2038 |
| ЖКУ «Амдерма» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 1 Центральная |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 6859,5 | 8326,6 | 8453,0 | 8041 | 7351 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Отпуск в сеть | Гкал | 6585,2 | 7993,6 | 8114,9 | 7720 | 7057 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 1196,3 | 1533,3 | 1458,2 | 1314 | 1448 | н.д. | н.д. | н.д. |
| газ | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| дизельное топливо | тыс. тут | 1196,3 | 1533,3 | 1458,2 | 1314 | 1448 | н.д. | н.д. | н.д. |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 181,6 | 191,8 | 179,7 | 170 | 205 | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 2.1. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ЖКУ «Амдерма» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Показатель | Ед. изм. | Расчётный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2033 | 2038 |
| ЖКУ «Амдерма» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 2 Водовод |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | н.д. | н.д. | 1200 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Отпуск в сеть | Гкал | н.д. | н.д. | 1444 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | н.д. | н.д. | 184,1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| газ | тыс. тут | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| дизельное топливо | тыс. тут | н.д. | н.д. | 184,1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| уголь | тыс. тут | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | н.д. | н.д. | 161,1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

  - Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Нормативные запасы топлива на источниках тепловой энергии в Ненецком автономном округе для прохождения осенне-зимнего периода годов утверждаются постановлением органов государственной власти ненецкого автономного округа в соответствии:

- п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

- пп. 5 п. 16 Положения о Департаменте строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, утверждённого постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № 474-п.

Таблица 3. Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

ЖКУ «Амдерма» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 1

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т.н.т. | НЭЗТ, т.н.т. | ОНЗТ, т.н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 6585,2-8114,9 | 179,7-205 | Дизельное топливо | н.д. | 952 | 952 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | - | - | Дизельное топливо | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | - | - | Дизельной топливо | - | - | - |

Таблица 3.1. Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

ЖКУ «Амдерма» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 1

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии сеть, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 433 | 161 | Дизельное топливо | н.д. | н.д. | н.д. |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | - | - | Дизельное топливо | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | - | - | Дизельной топливо | - | - | - |

Вид топлива, потребляемый каждым источником тепловой энергии на территории 
Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО представлен в таблице ниже.

Таблица 4. Вид топлива, потребляемый каждым источником тепловой энергии на территории Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО представлен

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | Основное |
| ЖКУ «Амдерма» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Дизельное |
| 1 | Котельная № 2 | Дизельное |

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам», 
их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Информация о видах топлива представлена в таблице ниже.

Таблица 5. Виды топлива

| № п/п | Наименование котельной | Среднегодовая калорийность топлива |  |  | Доля в производстве ТЭ, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газ, ккал/нм³ | Уголь, ккал/кг | Мазут, ккал/кг | Газ | Уголь | Мазут |
| ЖКУ «Амдерма» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | - | - | 10130 | - | - | 100% |
| 1 | Котельная № 2 | - | - | 10130 | - | - | 100% |

  - Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый 
по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения, на территории

СП «Посёлок Амдерма» ЗР НАО в качестве топлива, используемого в системах теплоснабжения преобладает дизельное топливо.

Распределение потребления топлива за 2024 год в Сельские поселения «Посёлок Амдерма» ЗР НАО представлено в таблице ниже.

Таблица 6. Распределение потребления топлива в Сельские поселения «Посёлок Амдерма» ЗР НАО

| Вид топлива | Потребление в 2024 году, т.у.т. | Доля в Сельского поселения «Посёлок Амдерма» ЗР НАО,% |
| --- | --- | --- |
| Природный газ | - | - |
| Дизельное топливо | 1448 | 100 |
| Каменный уголь | - | - |

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В качестве приоритетного направления развития топливного баланса, на территории 
Сельского поселения «Посёлок Амдерма» ЗР НАО предполагается развитие газового комплекса.

  - Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введённых 
в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 7. Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Максимальный часовой расход условного топлива на 2024 год (-), | Максимальный часовой расход условного топлива на 2038 год (предыдущая ред.), |
| --- | --- | --- |
|  | т.у.т./ч | т.у.т./ч |
| ЖКУ «Амдерма» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |
| Котельная № 1 | - | - |
| Котельная № 2 | - | - |