Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Пустозерский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых

к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых 
и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии 
а территории городского округа

10.2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

10.3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

10.4.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля 
в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные 
и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам», их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

10.5.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый 
по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

10.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

10.7.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Глава 10. Перспективные топливные балансы

  - Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО приведены в таблицах ниже.

Таблица 1. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ЖКУ «Оксино» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2029 | 2030-2038 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 550,3 | 587,1 | 472,8 | 634 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Присоединённая нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 324 | 368,6 | 343 | 389 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 239,7 | 287,7 | 268 | 318 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 435,6 | 510,4 | 568,7 | 374 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,122 | 0,121 | 0,121 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 901,1 | 793,9 | 714 | 943 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Присоединённая нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,309 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 388 | 448,2 | 402 | 407 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 287,1 | 350,3 | 312 | 333 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 318,7 | 337,4 | 338 | 271 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,093 | 0,092 | 0,092 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 123,0 | 143,5 | 124 | 134 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,034 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 15,2 | 19,53 | 17 | 17 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 22,05 | 28,3 | 24 | 25 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 179,02 | 197,3 | 199 | 192 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 115,9 | 138,4 | 93 | 80 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,042 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 14,2 | 17,9 | 12 | 11 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 20,63 | 26,09 | 18 | 17 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 178,02 | 188,5 | 193 | 209 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,0074 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | н.д. | 0,007 | 0,007 |  |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 37,9 | 43,7 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 5,36 | 5,48 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 7,77 | 7,95 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 204,95 | 181,8 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,0014 | 0,0013 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 22,5 | 21,7 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,006 | 0,042 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 2,69 | 2,8 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 3,903 | 4,06 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 172,8 | 186,8 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,00095 | 0,00095 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 41,7 | 65,008 | 54 | 50 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 6,11 | 8,1 | 7,1 | 7 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 8,865 | 11,8 | 10,3 | 10 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 212,1 | 181,6 | 189 | 207 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |  |

Таблица 2. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ЖКУ «Оксино» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Показатель | Ед. изм. | Расчётный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2029 | 2030 | 2038 |
| ЖКУ «Оксино» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 573,2 | 587,1 | 492 | 884 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| Отпуск в сеть | Гкал | 550,3 | 563,6 | 472 | 849 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 239,76 | 287,7 | 268 | 304 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| газ | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| дизельное топливо | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| уголь | тыс. тут | 239,76 | 287,7 | 268 | 304 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 324 | 368,6 | 343 | 389 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| газ | млн. м3 | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| дизельное топливо | тыс. тонн | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| уголь | тыс. тонн | 324 | 368,6 | 343 | 389 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 435,68 | 510,4 | 568,7 | 374 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 938,6 | 1081,3 | 963 | 1279 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| Отпуск в сеть | Гкал | 901,1 | 1038,1 | 924 | 1228 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 287,1 | 350,3 | 312 | 333 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| газ | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| дизельное топливо | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| уголь | тыс. тут | 287,1 | 350,3 | 312 | 333 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 388,1 | 448,2 | 402 | 407 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| газ | млн. м3 | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| дизельное топливо | тыс. тонн | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| уголь | тыс. тонн | 388,1 | 448,2 | 402 | 407 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 318,7 | 337,4 | 338,3 | 271 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 128,1 | 149 | 129,7 | 140 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| Отпуск в сеть | Гкал | 123,04 | 143 | 124,5 | 134 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 22,05 | 28,3 | 24,8 | 25 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| газ | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| дизельное топливо | тыс. тут | 22,05 | 28,3 | 24,8 | 25 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 15,2 | 19,5 | 17 | 17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| газ | млн. м3 | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| дизельное топливо | тыс. тонн | 15,2 | 19,5 | 17 | 17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| уголь | тыс. тонн | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 179,2 | 197,3 | 199,0 | 192 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 120,7 | 144 | 97 | 85 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| Отпуск в сеть | Гкал | 115,9 | 138 | 93 | 82 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 20,636 | 26,09 | 18 | 17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| газ | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| дизельное топливо | тыс. тут | 20,6 | 26,09 | 18 | 17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 14,23 | 17,9 | 12 | 11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| газ | млн. м3 | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| дизельное топливо | тыс. тонн | 14,23 | 17,9 | 12 | 11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| уголь | тыс. тонн | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 178,2 | 188,5 | 193 | 209 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 39,52 | 45 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| Отпуск в сеть | Гкал | 37,9 | 43 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 7,78 | 7,9 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| газ | тыс. тут | - | - | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| дизельное топливо | тыс. тут | 7,78 | 7,9 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| уголь | тыс. тут | - | - | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 5,36 | 5,4 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| газ | млн. м3 | - | - | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| дизельное топливо | тыс. тонн | 5,36 | 5,4 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| уголь | тыс. тонн | - | - | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 204,9 | 181,9 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 23,52 | 22 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| Отпуск в сеть | Гкал | 22,58 | 21 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 3,9 | 4,06 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| газ | тыс. тут | - | - | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| дизельное топливо | тыс. тут | 3,9 | 4,06 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| уголь | тыс. тут | - | - | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 2,69 | 2,8 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| газ | млн. м3 | - | - | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| дизельное топливо | тыс. тонн | 2,69 | 2,8 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| уголь | тыс. тонн | - | - | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 172,8 | 186,8 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. | н.д |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 43,53 | 67 | 56,7 | 50 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| Отпуск в сеть | Гкал | 41,79 | 65 | 54,5 | 48 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 8,86 | 11,8 | 10,3 | 10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| газ | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| дизельное топливо | тыс. тут | 8,86 | 11,8 | 10,3 | 9,6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 6,14 | 8,14 | 7,10 | 7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| газ | млн. м3 | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| дизельное топливо | тыс. тонн | 6,14 | 8,14 | 7,10 | 7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| уголь | тыс. тонн | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 212,1 | 181,6 | 189,0 | 207 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |

  - Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Нормативные запасы топлива на источниках тепловой энергии в Ненецком автономном округе для прохождения осенне-зимнего периода годов утверждаются постановлением органов государственной власти ненецкого автономного округа в соответствии:

- п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона 190 от 27.07.2010 № «О теплоснабжении»,

- пп. 5 п. 16 Положения о Департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, утверждённого постановлением Администрации Ненецкого автономного округа № 474-п от 08.12.2014.

Таблицы 3-9. Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 606-472 | 428-586,2 | уголь | н.д. | 225 | 225 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | - | - | уголь | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | - | - | уголь | - | - | - |

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | 901,1-1038 | 291-338 | уголь | н.д. | 398 | 398 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | - | - | уголь | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | - | - | уголь | - | - | - |

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | 123,04-143 | 163-199 | Дизельное топливо | н.д. | 16 | 16 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | - | - | Дизельное топливо | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | - | - | Дизельной топливо | - | - | - |

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | 80-138 | 178,02-194 | Дизельное топливо | н.д. | 9,9 | 9,9 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | - | - | Дизельное топливо | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | - | - | Дизельной топливо | - | - | - |

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | 37,9-43 | 204,9-181 | Дизельное топливо | н.д. | - | - |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | - | - | Дизельное топливо | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | - | - | Дизельной топливо | - | - | - |

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | 22,5-21 | 172,8-186 | Дизельное топливо | н.д. | - | - |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | - | - | Дизельное топливо | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | - | -- | Дизельной топливо | - | - | - |

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 8 | 41,7-65 | 189- 212,1 | Дизельное топливо | н.д. | 6,2 | 6,2 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 8 | - | - | Дизельное топливо | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 8 | - | - | Дизельной топливо | - | - | - |

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Вид топлива, потребляемый каждым источником тепловой энергии на территории 
Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО представлен в таблице ниже.

Таблица 10. Вид топлива, потребляемый каждым источником тепловой энергии на территории Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | Основное |
| ЖКУ «Оксино» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Уголь |
| 2 | Котельная № 2 | Уголь |
| 3 | Котельная № 3 | Дизельное топливо |
| 4 | Котельная № 5 | Дизельное топливо |
| 5 | Котельная № 6 | Дизельное топливо |
| 6 | Котельная № 7 | Дизельное топливо |
| 7 | Котельная № 8 | Дизельное топливо |

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам», 
их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Информация о видах топлива представлена в таблице ниже.

Таблица 11. Виды топлива

| № п/п | Наименование котельной | Среднегодовая калорийность топлива |  |  | Доля в производстве ТЭ, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газ, ккал/нм³ | Уголь, ккал/кг | Мазут, ккал/кг | Газ | Уголь | Мазут |
| ЖКУ «ОКСИНО» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | - | 7400 | - | - | 48 | - |
| 2 | Котельная № 2 | - | 7400 | - | - | 52 | - |
| 3 | Котельная № 3 | - | - | 10300 | - | - | 48 |
| 4 | Котельная № 5 | - | - | 10300 | - | - | 32 |
| 5 | Котельная № 6 | - | - | 10300 | - | - | 0 |
| 6 | Котельная № 7 | - | - | 10300 | - | - | 0 |
| 7 | Котельная № 8 | - | - | 10300 | - | - | 20 |

  - Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый 
по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения, на территории

Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО в качестве топлива, используемого в системах теплоснабжения, преобладает как твёрдое - уголь, так жидкое - дизельное топливо.

Распределение потребления топлива за 2024 год в Сельском поселении «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО представлено в таблице ниже.

Таблица 12. Распределение потребления топлива в Сельском поселении «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО

| Вид топлива | Потребление в 2024 году, т.у.т. | Доля в Сельском поселении «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО,% |
| --- | --- | --- |
| Природный газ | 0 | 0 |
| Дизельное топливо | 53 | 7 |
| Каменный уголь | 625 | 93 |

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В качестве приоритетного направления развития топливного баланса, на территории 
Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО предполагается использование газового конденсата с Василковского месторождения, вместо дизельного топлива.

  - Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных 
в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 13. Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Максимальный часовой расход условного топлива на 2023 год (-), | Максимальный часовой расход условного топлива на 2033 год (предыдущая ред.), |
| --- | --- | --- |
|  | т.у.т./ч | т.у.т./ч |
| ЖКУ «Оксино» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |
| Котельная № 1 | н.д | н.д |
| Котельная № 2 | н.д | н.д |
| Котельная № 3 | н.д | н.д |
| Котельная № 5 | н.д. | н.д. |
| Котельная № 6 | н.д | н.д |
| Котельная № 7 | н.д | н.д |
| Котельная № 8 | н.д | н.д |