Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Пустозерский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций

12.4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

12.5.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с материалами глав 7, 8 и 9 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения предусматриваются:

- Замена твёрдотопливного котла КВр-0,4 А (Бежица 0,4 А) в котельной № 1 
в с. Оксино.

Стоимость замены твёрдотопливного котла КВр-0,4 А (Бежица 0,4 А) в котельной 
№ 1 в с. Оксино составляет – 1 526,1 тыс. рублей. Стоимость работ определена локально сметному расчёту в ценах 2022 года.

Стоимость замены в текущих ценах составляет – 1 693,73 тыс. рублей.

Срок реализации – 2024 г.

Фактическая стоимость реконструкции составила – 1 411,45 тыс. рублей.

- Реконструкция системы дымоудаления котельной № 2 в с. Оксино.

Стоимость реконструкции системы дымоудаления здания котельной № 1 в с. Оксино составляет – 602,0 тыс. рублей. Стоимость мероприятия определена по локально сметному расчёту в ценах 2022 года.

Срок реализации – 2023 г.

Стоимость реконструкции в прогнозных ценах в 2023 года, составляет – 638,2 тыс. рублей.

Фактическая стоимость реконструкции составила – 531,81 тыс. рублей.

- Консервация угольной котельной школа-сад в п. Хонгурей.

Стоимость выполнения консервации здания котельной школы-сад в п. Хонгурей составляет – 549,7 тыс. рублей. Стоимость мероприятия определена по локально сметному расчёту в ценах 2020 года.

Срок реализации – 2023 г.

Стоимость реконструкции в прогнозных ценах в 2023 года, составляет – 708,2 тыс. рублей.

Фактическая стоимость консервации составила – 56,73 тыс. рублей.

- Реконструкция котельной № 2 в с. Оксино.

Стоимость выполнения реконструкции здания котельной № 2 в с. Оксино составляет – _______ тыс. рублей. Стоимость проекта определена по локально сметному расчёту в ценах 202_ года.

Срок реализации – ___.

Стоимость реконструкции в прогнозных ценах в 202_ года, составляет – _________ тыс. рублей.

- Реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 с. Оксино.

Стоимость выполнения реконструкции тепловых сетей от котельной № 2 в с. Оксино составляет – 8 517,7 тыс. рублей. Стоимость проекта определена по локально сметному расчёту в ценах 2023 года.

Срок реализации – 2023 г.

Стоимость реконструкции в прогнозных ценах в 2023 года, составляет – 8 517,7 тыс. рублей.

Фактическая стоимость реконструкции составила – 6 345,7 тыс. рублей.

Таблица 1. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (источники тепловой энергии), без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной № 2 с. Оксино | Локальный сметный расчёт | Внебюджетные средства (амортизационные отчисления) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Замена твёрдотопливного котла КВр-0,4 в котельной № 1 в с. Оксино | Локальный сметный расчёт |  | 1 650,5 | 1 411,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 411,5 | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция системы дымоудаления котельной № 2 в с. Оксино * | Локальный сметный расчёт |  | 602,0* | 531,8* | 0 | 0 | 0 | 531,8* | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Консервация угольной котельной школа-сад в п. Хонгурей* | Локальный сметный расчёт |  | 549,9 | 56,7* | 0 | 0 | 0 | 56,7* | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО в прогнозных ценах |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| *- мероприятие реализовано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (тепловые сети), без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 с. Оксино * | Локальный сметный расчёт | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 345,7* | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО в прогнозных ценах |  |  |  |  | 6 345,7* | 0 | 0 | 0 | 6 345,7* | 0 | 0 | 0 |
| *- мероприятие реализовано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии 
и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции источника тепловой энергии и тепловых сетей предлагается осуществить как за счёт бюджетных средств, прибыли предприятия 
и амортизационных отчислений предприятия.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.

Капитальные вложения (инвестиции) в расчётный период регулирования определяются 
на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.

В качестве источников финансирования мероприятий п. 12.1 предлагается использовать такие источники финансирования, как привлечённые средства, средства местного бюджета и т.п.

  - Расчёты экономической эффективности инвестиций

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утверждёнными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчёте эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

При выполнении расчета экономической эффективности инвестиций он будет представлен в Главе 5 настоящей схемы.

  - Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены, не рассчитаны.

  - Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности

Мероприятия реализованы.

В актуализированной схеме теплоснабжения, капитальные вложения в строительство 
и реконструкцию составят:

1. В источники тепловой энергии:

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2025 года – 0 тыс. рублей;

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2026 года – 0 тыс. рублей;

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2027 года – 0 тыс. рублей.

Общая стоимость реализации в прогнозных ценах -  0 тыс. рублей.

2. В тепловые сети и сооружения:

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2025-2028 года –  0 тыс. рублей.

Общая стоимость реализации в прогнозных ценах – 0 тыс. рублей.