Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых 
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

16.3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии (без НДС)

| № | Источник теплоснабжения | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем инвестиций (в ценах 2022 года), тыс. руб. | Объем инвестиций (в прогнозных ценах), тыс. руб. | Возможный источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной № 2 с. Оксино | - | - | - | - | Внебюджетные средства (амортизационные отчисления предприятия) |
| 2 | Замена твёрдотопливного котла КВр-0,4 в котельной № 1 в с. Оксино | 2024 | 2024 | - | 1411,5* | Внебюджетные средства (амортизационные отчисления предприятия) |
| 3 | Реконструкция системы дымоудаления котельной № 2 в с. Оксино* | 2023 | 2023 | - | 531* | Внебюджетные средства (амортизационные отчисления предприятия) |
| 4 | Консервация угольной котельной школа-сад в п. Хонгурей* | 2023 | 2023 | - | 708,2* | Внебюджетные средства (амортизационные отчисления предприятия) |
| Итого по Сельскому поселению «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО |  |  |  | - | - | Внебюджетные средства (амортизационные отчисления предприятия) |

*-мероприятия выполнены.

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объёма инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице ниже.

Таблица 2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей (без НДС)

| № | Описание мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем инвестиций (в ценах 2023 года), тыс. руб. | Объем инвестиций (в прогнозных ценах), тыс. руб. | Источника инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 с. Оксино* | 2023 | 2023 | 6 345,7* | 6 345,7* | Бюджетные инвестиции. |
| Итого по Сельскому поселению «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО |  |  |  | 6 345,7* | 6 345,7* | - |

*-мероприятие выполнено.

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения 
(с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения отсутствует.