Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Пустозерский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Заказчик:

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа

3.1	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

3.2	Паспортизация объектов системы теплоснабжения

3.3	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

3.4	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

3.5	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

3.6	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

3.7	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

3.8	Расчет показателей надежности теплоснабжения

3.9	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

3.10	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа

В связи с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным