Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Коткинский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций

12.4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

12.5.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с материалами глав 7, 8 и 9 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения предусматривается «Поставка, монтаж модульного здания, а также обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с. Коткино».

1. Поставка, монтаж модульного здания, а также обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с. Коткино.

Стоимость проведения работ определена в соответствии с коммерческими предложениями и составляет в прогнозных ценах: 37 550,0 тыс. рублей (без НДС).

2. Реконструкция тепловой сети с. Коткино (подключение в районе дома 
по ул.  Центральная 60 А).

Стоимость проведения реконструкции определена в соответствии с локальным сметным расчётом и составляет в прогнозных ценах: 1 375,43 тыс. рублей.

Срок реализации – 2023 г.

Фактическая стоимость реконструкции составила – 1 322,16 тыс. рублей (без НДС).

В таблицах 1-2 будет представлена оценка величины необходимых капитальных вложений 
в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения.

Таблица 1. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (источники тепловой энергии), без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 2024 года, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025-2029 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка, монтаж модульного здания, а также обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с. Коткино | Коммерческое предложение | Бюджетные средства | 37 174.5 | 37 174,5 | - | - | - |  | - | 37 174.5 | - | - |
|  |  |  | Внебюджетное финансирование | 375,5 | 375,5 |  |  |  |  |  | 375,5 |  |  |
| ИТОГО в прогнозных ценах |  |  |  | 37 550,0 | 37 550,0 | - | - | - | - |  | 37 550,0 | - | - | 9 274,68 |

Таблица 2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (тепловые сети), без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025-2029 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловой сети с. Коткино (подключение в районе дома по ул. Центральная 60 А) * | - | - | 1 650,5 | 1 322,15 | - | - | - |  | 1322,15 |  |  |  |
| ИТОГО в прогнозных ценах |  |  |  | - | 1 322,15 | - | - | - | 1 322,15 |  | - | - | - |

*- мероприятие выполнено.

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии 
и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции источника тепловой энергии и тепловых сетей предлагается осуществить за счёт бюджетных средств.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.

Капитальные вложения (инвестиции) в расчётный период регулирования определяются 
на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.

В качестве источников финансирования мероприятий п. 12.1 Обосновывающих материалов предлагается использовать такие источники финансирования, как привлечённые средства, средства местного бюджета и др.

1. Поставка, монтаж модульного здания, а также обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с. Коткино.

Срок реализации – 2024 г.

Источник финансирования – бюджетные средства (бюджет Заполярного района).

2.Проектирование и реконструкция тепловой сети с. Коткино (подключение в районе дома по ул.  Центральная 60 А).

Срок реализации – 2023 г.

Источник финансирования – Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления).

Мероприятие выполнено.

  - Расчёты экономической эффективности инвестиций

Расчёт экономической эффективности инвестиций не представлен.

  - Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены не представлены.

  - Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности

Выполнены мероприятия:

- поставка, монтаж модульного здания, а также обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с. Коткино.

Фактическая стоимость: 37 550,0 тыс. рублей (без НДС).

- Устройство видеонаблюдения котельной № 1.

Фактическая стоимость - 164,3 тыс. рублей (без НДС).

- Реконструкция тепловой сети с. Коткино (подключение в районе дома 
по ул.  Центральная 60 А).

Фактическая стоимость реконструкции составила – 1 346,6 тыс. рублей (без НДС).

В ранее утверждённой схеме теплоснабжения предусматривались следующие инвестиции 
в строительство и реконструкцию составили (без НДС):

1. В источники тепловой энергии:

- 37 714,3 тыс. рублей

2. В тепловые сети и сооружения:

- 1 346,6 тыс. рублей.

В актуализированной схеме теплоснабжения, капитальные вложения в строительство 
и реконструкцию составят:

1. В источники тепловой и сети энергии:

- стоимость реализации в прогнозных ценах III кв. 2024 г. – 240 249,61 тыс. рублей.

Общая стоимость реализации в прогнозных ценах -  240 249,61 тыс. рублей.

2. В тепловые сети и сооружения:

- стоимость реализации – 8 873,5 тыс. рублей.

Общая стоимость реализации в прогнозных ценах – 8 873,5 тыс. рублей.