Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Коткинский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых 
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

16.3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объёма инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии (без НДС)

| № | Источник теплоснабжения | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем инвестиций (в ценах 2024 года), тыс. рублей | Объем инвестиций (в прогнозных ценах), тыс рублей | Источника инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция здания котельной | - | - | - | - | Бюджетные инвестиции |
| 3 | «Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино» | 2025 | 2028 | 240 249,61 | 240 249,61 | Бюджетные инвестиции. Внебюджетные средства |
| Итого по Сельскому поселению «Коткинский сельсовет» ЗР НАО |  |  |  | 240 249,61 | 240 249,61 | Бюджетные инвестиции. Внебюджетные средства |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объёма инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице ниже.

Таблица 2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей (без НДС)

| № | Описание мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем инвестиций (в ценах 2023 года), тыс. руб без НДС | Фактический объем инвестиций тыс. руб без НДС | Источника инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Реконструкция тепловой сети в с. Коткино (увеличение пропускной способности участка сети от ТК1 до ТК4)» | 2023 | 2023 | - | 4 612,0 | Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). |
|  | «Реконструкция тепловой сети в с. Коткино (увеличение протяженности участка сети от ТК4 до ИЖД по ул. Лесная и ул. Новая)» | 2025 | 2027 | - | 4 264,4 |  |
| Итого по Сельскому поселению Коткинский сельсовет» ЗР НАО |  |  |  |  | 8 876,4 | - |

*-мероприятия выполнены.

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения отсутствует.