Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Малоземельский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых 
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

16.	Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

16.3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

- Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объёма инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии (с НДС)

| № | Источник теплоснабжения | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем инвестиций (в ценах 2022 года), тыс. рублей | Объем инвестиций (в прогнозных ценах), тыс. рублей | Источника инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной детского сада п. Нельмин-Нос | 2024 | 2025 | 3 738,4 | 4 314,9 |  |
| Итого по Сельскому поселению «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО |  |  |  | - | 4 314,9 |  |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объёма инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице ниже.

Таблица 2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей (с НДС)

| № | Описание мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем инвестиций (в ценах 2022 года), тыс. рублей | Объем инвестиций (в прогнозных ценах), тыс. рублей | Источника инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тепловой сети новой котельной. | - | - | - | - | - |
| Итого по Сельскому поселению «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО |  |  |  | - | - | - |

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объёма инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения отсутствует.