Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций

12.4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

12.5.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с материалами глав 7, 8 и 9 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения предусматриваются два мероприятия 
по реконструкции сетей котельной № 1.

Мероприятие направлено на увеличение пропускной способности тепловых сетей 
с последующим увеличением присоединённой тепловой нагрузки к центральной котельной 
и ожидаемому снижению удельного расхода условного топлива на единицу отпускаемой продукции.

1. Реконструкция здания котельной № 1 с. Нижняя Пеша.

Срок реализации – 2025 год.

Стоимость мероприятия в 2025 году составит 9 803,9 тыс. рублей (без НДС).

2. Реконструкция тепловых сетей в с. Нижняя Пеша (от котельной № 1).

Стоимость реализации мероприятия составляет 7 392,7 тыс. рублей (без НДС).

Период реализации мероприятия 2026-2027 гг.

Стоимость мероприятия в 2026 году составит 4 031,65 тыс. рублей.

Стоимость мероприятия в 2027 году составит 3 361,01 тыс. рублей.

Таблица 1. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (источники тепловой энергии), с НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО в прогнозных ценах: |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |

Таблица 2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (тепловые сети), без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1 в с. Нижняя Пеша. | Локальный сметный расчёт | Бюджетные источники. | - | 9 803,9 | - | - | - | 9 803,9 |  |  | - |
|  | Реконструкция тепловых сетей в с. Нижняя Пеша (от котельной № 1). | Локальный сметный расчёт | Внебюджетные источники (амортизационные отчисления, прибыль). |  | 7 392,7 |  |  |  |  | 4 031,65 | 3 361,01 |  |
| ИТОГО в прогнозных ценах: |  |  |  | - | 17 196,56 | - | - | - | 9 803,9- | 4 031,65 | 3 361,01 | - |  |

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии 
и тепловых сетей

1. Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1 в с. Нижняя Пеша.

Срок реализации – 2025 год.

Источник финансирования –Бюджетные источники.

2. Реконструкция тепловых сетей в с. Нижняя Пеша (от котельной № 1).

Срок реализации – 2026-2027 гг.

Источник финансирования – Внебюджетные источники (амортизационные отчисления, прибыль).

  - Расчёты экономической эффективности инвестиций

Расчёт экономической эффективности инвестиций не представлен.

  - Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения 
не представлены.

  - Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности

В ранее утверждённой схеме теплоснабжения предусматривались следующие инвестиции 
в строительство и реконструкцию составили:

1. В источники тепловой энергии:

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2023 года – 0 тыс. рублей;

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2024 года – 0 тыс. рублей.

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2025 года – 0 тыс. рублей.

Общая стоимость реализации в прогнозных ценах -  0 тыс. рублей.

2. В тепловые сети и сооружения:

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2025 года – 11 764,78 тыс. рублей;

Общая стоимость реализации в прогнозных ценах –  11 764,78 тыс. рублей.

В актуализированной схеме теплоснабжения, капитальные вложения в строительство 
и реконструкцию составят:

- В источники тепловой энергии:

- отсутствуют.

2. В тепловые сети и сооружения:

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2025 года – 17 198,56 тыс. рублей;

Общая стоимость реализации в прогнозных ценах – 17 198,56  тыс. рублей.