Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых 
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

16.3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 
(с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объёма инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии (с НДС)

| № | Источник теплоснабжения | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем инвестиций (в ценах 2021 года), тыс. руб | Объем инвестиций (в прогнозных ценах), тыс. руб | Источника инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Сельскому поселению «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  |  |  |  |  |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице ниже.

Таблица 2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей (с НДС)

| № | Описание мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем инвестиций (в ценах 2022 года), тыс.руб | Объем инвестиций (в прогнозных ценах), тыс.руб | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1 в с. Нижняя Пеша. | 2025 | 2025 | - | 9 803,9 | Бюджетные источники. |
|  | Реконструкция тепловых сетей в с. Нижняя Пеша (от котельной № 1). | 2026 | 2027 | - | 7 392,7 | Внебюджетные источники (амортизационные отчисления, прибыль). |
| Итого по Сельскому поселению «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  |  |  | 17 196,56 | - |

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения 
(с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения отсутствует.