Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных 
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

5.1.	Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения 
(в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

5.4.	Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

В настоящее время на территории Сельского поселения «Пешский сельсовет» 
ЗР НАО эксплуатируются пять отдельных и не связанных между собой котельных 
для обеспечения немногочисленных потребителей тепловой энергией.

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Первый вариант развития.

1. Реконструкция тепловой сети центральной котельной с. Нижняя Пёша

Тепловые сети переданы в хозяйственное ведение МП ЗР «Севержилкомсервис» 
на основании постановления Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа.

Мероприятие направлено на увеличение пропускной способности тепловых сетей 
с последующим увеличением присоединённой тепловой нагрузки к центральной котельной и ожидаемому снижению удельного расхода условного топлива на единицу отпускаемой продукции.  Участок работ от дома культуры до ул. Новая.

Срок реализации – 2025 год.

Стоимость мероприятия в 2025 году составит 9 803,9 тыс. рублей (без НДС).

2. Реконструкция тепловых сетей в с. Нижняя Пеша (от котельной № 1).

Тепловые сети переданы в хозяйственное ведение МП ЗР «Севержилкомсервис» 
на основании постановления Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа.

Мероприятие направлено на увеличение протяжённости тепловых сетей 
с последующим увеличением присоединённой нагрузки к центральной котельной 
с. Нижняя Пеша и ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции.

Объект расположен в с. Нижняя Пеша. Общая протяжённость до начала реализации мероприятия составляет 3,392 км, после реализации мероприятия 3,94 км. Планируемое увеличение присоединённой нагрузки на 0,156 Гкал/час.

Стоимость реализации мероприятия составляет 7 392,7 тыс. рублей (без НДС).

Период реализации мероприятия 2026-2027 гг.

Стоимость мероприятия в 2026 году составит 4 031,65 тыс. рублей.

Стоимость мероприятия в 2027 году составит 3 361,01 тыс. рублей.

Второй вариант развития.

На территории сельского поселения предусмотрено развитие существующей системы децентрализованного и централизованного теплоснабжения.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующих локальных котельных с заменой морально и физически устаревшего технологического оборудования на современное, высокоэффективное оборудование с установкой систем водоподготовки в котельных.

Теплоснабжение планируемых объектов здравоохранения и учебно-образовательного назначения предусматривается от планируемых локальных котельных. Топливо котельных – дизельное, угольное.

Теплоснабжение планируемой и сохраняемой индивидуальной, малоэтажной жилой застройки, общественно-деловой застройки, предлагается обеспечить теплом 
от индивидуальных обогревателей (индивидуальные котлы, печи, вид топлива – уголь, дрова, дизельное).

Горячее водоснабжение для потребителей предлагается обеспечить за счет индивидуальных водонагревателей.

Сроков выполнения мероприятий градостроительной документацией 
не установлено. Обоснование мероприятий не представлено.

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

Не проводилось.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Выбор приоритетного варианта развития системы теплоснабжения определён.

Приоритетный вариант развития системы теплоснабжения в настоящее время - первый.

  - Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Скорректированы сроки мероприятий по проведению реконструкции тепловой сети центральной котельной и их стоимости.