Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Юшарский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных 
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

16.3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии (с НДС)

| № | Источник теплоснабжения | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем инвестиций (в ценах 2020 года), тыс. руб. | Объем инвестиций (в прогнозных ценах), тыс. руб. | Источника инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация существующей центральной котельной в п. Каратайка (автоматизация) | - | - | - | - | - |
| 2 | Проектирование и строительство новой котельной | - | - | - | - | - |
| 3 | Замена расходной емкости (установка утепленной емкости 25 куб. м.) в котельной п. Каратайка | 2025 | 2025 | - | 2 364,8 | Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). Бюджетные источники. |
| 4 | Замена котла и горелки КВа-1-74 ЛЖ в котельной п. Каратайка | 2027 | 2028 | - | 5 183,5 | Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). Бюджетные источники. |
| 5 | Поставка и монтаж модульного здания для нужд котельной в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» | 2025 | 2025 |  | 48 350,5 |  |
| Итого по Сельскому поселению «Юшарский сельсовет» ЗР НАО |  |  |  | - | 55 898,9 | Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). Бюджетные источники. |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице ниже.

Таблица 2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей (с НДС)

| № | Описание мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем инвестиций (в ценах 202_ года), тыс. руб. | Объем инвестиций (в прогнозных ценах), тыс. руб. | Источника инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тепловой сети новой котельной | - | - | - | - | - |
| 2 | Предлагается реконструкция (капитальный ремонт) центральной тепловой сети | - | - | - | - | - |
| 3 | Реконструкция тепловой сети в п. Каратайка (установка колодцев) | 2026 | 2027 | - | 9 402,7 | Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). Бюджетные источники. |
| Итого по Сельскому поселению «Юшарский сельсовет» ЗР НАО |  |  |  | - | 9 402,7 | Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). Бюджетные источники. |

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения 
(с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения отсутствует.